MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO I

SÍTIO AEROPORTUÁRIO

As atuais dependências do Aeroporto de Maricá apresentam as características gerais abaixo descritas, cabendo que tais características podem sofrer modificações e/ou acréscimos em função das necessidades da CODEMAR S.A.

JULHO 2022

Índice

  - Construções Existentes no Sítio Aeroportuário

  - Hangar 1 ou Central – Fotos

    - Hangar 1 ou Central – Planta Geral do Pavimento Térreo

        - Galpão Central do Hangar 1

      - Planta Baixa do Pavimento Térreo Lado B

- Pavimento Térreo Lado B

b.1.	Sala 101-LB, Sala 102A-LB, Sala 104-LB, Certame e Hall (CPL)

b.2.	Sala 102B-LB, Sala 103-LB e Sala Fiscal de Pátio

b.3.	WC Feminino, WC Masculino e Copa

    - Hangar 1 ou Central – Planta Baixa do Pavimento Superior

      - Planta Baixa do Pavimento Superior Lado A

- Hangar Central Lado A – Pavimento Superior

a.1.	Recepção, Salas Administrativas, Depósito (TI), Circulações e Plataforma Elevatória

a.2.	WC Feminino, WC Masculino e Copa

      - Planta Baixa do Pavimento Superior Lado B

- Hangar 1 ou Central Lado B – Pavimento Superior

b.1.	Sala da Estação Prestadora de Serviços e Tráfego Aéreo – EPTA

b.2.	Salas de Operações

b.3.	Sala de TI, Data Center e Sala de Baterias

b.4.	WC Feminino

b.5.	Circulação

  - TPS - Fotos

    - Terminal de Passageiros – Planta Baixa – Visão Geral

- Terminal de Passageiros

a.1.	Saguão, Café e Circulação

a.2.	Check-In, Bagagem, Sala Administração e Security

a.3.	Embarque, Raio X e Sala Espera do Embarque

a.4.	Desembarque

a.5.	Posto Médico, WC PNE, WC Feminino e WC Masculino

a.6.	Sala VIP, Briefing 1 e Briefing 2

a.7.	Depósito do TPS

  - Hangar 2 – Fotos

    - Planta Baixa do Pavimento Térreo – Hangar 2

        - Galpão Principal do Hangar 2

        - Pavimento Térreo

b.1.	WC Feminino

b.2.	WC Masculino

b.3.	Casa de Bombas de Incêndio

b.4.	Casa de Bomba de Recalque

b.5.	Reservatório de Reuso

b.6.	Escada Metálica Acesso ao Mezzanino

    - Mezzanino - Hangar 2

        - Mezzanino do Hangar 2

a.1.	WC Feminino

a.2.	WC Masculino

a.3.	Salas Administrativas 203, 204 e 205

a.4.	Copa e Depósito 201 e 202

  - Hangar 3 – Fotos

    - Planta Geral do Pavimento Térreo – Hangar 3

        - Galpão Principal do Hangar 3

        - Pavimento Térreo

b.1.	WC Feminino

b.2.	WC Masculino

b.3.	Casa de Bombas de Incêndio

b.4.	Casa de Bombas de Recalque

b.5.	Reservatório de Água

b.6.	Escada Metálica

    - Mezzanino - Hangar 3

        - Mezzanino do Hangar 3

a.1.	WC Feminino

a.2.	WC Masculino

1.5.	Prédio do Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio - SESCINC - Fotos

1.5.1.	SESCINC – Pavimento Térreo

        - Pavimento Térreo do SESCINC

a.1.	Garagem

a.2.	Circulação Interna, Alojamento Masculino e Feminino

a.3.	Sala de Instruções/Treinamento

a.4.	Copa, Vestiário Masculino e Vestiário Feminino

a.5.	Depósito de Material Antichama

a.6.	Área do Reservatório Inferior e Gerador de Emergência

1.5.2.	SESCINC – Pavimento Superior

        - Pavimento Superior do SESCINC

  - Hangar 4 ou CIMAER – Fotos

    - Hangar 4 ou CIMAER – Planta Baixa do Pavimento Térreo

        - Galpão Principal do Hangar 4

      - Planta Baixa Pavimento Térreo – Salas Administrativas – Hangar 4

        - Salas Administrativas e Sala Vazia

b.1.	Sala Compliance, Sala Recursos Humanos, Sala Diretoria Administrativa e Sala Vazia

b.2.	WC Masculino, WC Feminino e Copa

    - Mezzanino – Hangar 4

- Mezzanino do Hangar 4 – Salas Administrativas

a.1.	Sala de Compras, Sala de TI, Sala de Contabilidade, Salas do Financeiro e Circulação

a.2.	WC Feminino e WC Masculino

    - Refeitório e Depósito - Hangar 4

- Refeitório e Depósito - Hangar 4

  - Pista de Pouso e Decolagem – Fotos

- Pista de Pouso e Decolagem – Características Básicas

  - Pátio 1 e Pátio 2 – Fotos

  - Hangar da Inspeção Manutenção de Aeronaves (IMA) – Fotos

- Hangar da IMA – Características Básicas

a.1	Pavimento Térreo

a.2	Pavimento Superior

  - Subestações 300kVA, 225kVA e Sala de QTA

- Subestações de 300kVA, 225kVA e Sala de QTA – Características Básicas

a.1	Subestação 300kVA e Sala de QTA

a.2	Subestação 225kVA

  - Sistema de Abastecimento e Casa de Bomba

- Sistema de Abastecimento e Casa de Bomba– Características Básicas

  - Posto de Abastecimento de Aeronaves – PAA

- Posto de Abastecimento de Aeronaves – PAA – Características Básicas

  - Grupos Geradores

# Figuras – Projetos e Fotos

Figura 1 - Localização do Hangar Central no Sítio Aeroportuário

Figura 2- Hangar 1 ou Central Lado A - Térreo

Figura 3 - Hangar 1 ou Central Lado B - Térreo

Figura 4 - Quadro de Áreas Hangar 1 ou Central

Figura 5 - Planta Baixa Térreo Hangar 1

Figura 6 – Galpão do Hangar 1

Figura 7 – Planta Baixa Hangar 1 – Labo B

Figura 8 – Lado B Hangar 1

Figura 9 – Sala Diretoria de Operações

Figura 10 – Sala Diretoria de Controle Interno

Figura 11 – Sala de Obras e Projetos

Figura 12 – Hangar 1 ou Central – Pavimento Superior Lados A e B

Figura 13 - Planta Baixa do Pavimento Superior Lado A

Figura 14 – Recepção Salas Administrativas Lado A

Figura 15 – Sala Administrativa 205

Figura 16 – Sala Administrativa 206

Figura 17 – Sala Administrativa 207

Figura 18 -Planta Baixa do Pavimento Superior Lado B

Figura 19 – Sala 202 - Operações Parqueamento

Figura 20 – Sala 205 - Superintendências Aeroportuárias

Figura 21 – Sala 206 – Superintendência Administrativa de Operações

Figura 22 – Localização do TPS no Sítio Aeroportuário

Figura 23 – Fachada Frontal – TPS

Figura 24 – Fachada Fundos – TPS

Figura 25 – Quadro de área do Terminal de Passageiros

Figura 26 – Planta Baixa do TPS

Figura 27- Acesso Principal TPS

Figura 28 - Saguão do TPS

Figura 29 - Café

Figura 30 – Circulação do TPS

Figura 31 - Circulação c/ Saída de Emergência

Figura 32- Acesso ao Check-In

Figura 33- Balcões do Check-In

Figura 34 - Credenciamento

Figura 35 - Sala Administrativa

Figura 36 - Catraca Embarque

Figura 37 – Acesso ao Raio X do Embarque

Figura 38 – Saída Rio X do Embarque

Figura 39 – Sala Espera do Embarque

Figura 40 – Catraca do Desembarque

Figura 41 – Sala de Desembarque

Figura 42 – Saída do Desembarque

Figura 43 - Posto Médico - Acesso

Figura 44- Posto Médico Interior

Figura 45 – WC Feminino

Figura 46 – WC Masculino

Figura 47 WC PNE

Figura 48 – Sala VIP

Figura 49 – Sala de Briefing 1

Figura 50 – Sala Briefing 2

Figura 51 – Depósito TPS

Figura 52 - Localização do Hangar 2 no Sítio Aeroportuário

Figura 53 - Vista Frontal do Hangar 2

Figura 54 - Vista Interna do Hangar 2

Figura 55 - Quadro de Áreas – Hangar 2

Figura 56 – Planta Baixa Térreo Hangar 2

Figura 57 - Galpão Principal Hangar 2

Figura 58 - Pavimento Térreo, WC´s, Casa de Bombas

Figura 59 - Reservatório de Reuso com Guara Corpo

Figura 60 - Hangar 2 – Mezzanino

Figura 61- Planta Baixa Mezzanino Hangar 2

Figura 62- Vista Frontal do Mezzanino

Figura 63 – Localização do Hangar 3 no Sítio Aeroportuário

Figura 64 – Vista Interna do Hangar 3

Figura 65 – Vista Frontal do Hangar 3

Figura 66 – Quadro de Área Hangar 3

Figura 67 – Planta Baixa Térreo Hangar 3

Figura 68 – Galpão Principal Hangar 3

Figura 69 – Pavimento Térreo Hangar 3

Figura 70 – Reservatório

Figura 71 – Mezzanino Hangar 3

Figura 72 – Planta Baixa Mezzanino Hangar 3

Figura 73 – Vista do Mezzanino Hangar 3

Figura 74 - Localização do SESCINC no Sítio Aeroportuário

Figura 75 – Vista Frontal SESCINC

Figura 76 – Vista lateral Direita SESCINC

Figura 77 – Vista lateral Esquerda SESCINC

Figura 78 – Quadro de Área SESCINC

Figura 79 – Planta Baixa Térreo SESCINC

Figura 80 – Planta Baixa Pavimento Superior SESCINC

Figura 81 – Acesso Principal SESCINC

Figura 82 – Circulação Interna

Figura 83 – Alojamento Masculino

Figura 84 – Alojamento Feminino

Figura 85 – Sala de Instruções/Treinamento

Figura 86 – Copa

Figura 87 – WC Masculino

Figura 88 – WC Feminino

Figura 89 – Deposito de Material Antichama

Figura 90 - Gerador e Reservatório

Figura 91 - Planta Baixa Pavimento Superior SESCINC

Figura 92 – Torre de Observação SESCINC

Figura 93 - Localização do Hangar 4 no Sítio Aeroportuário

Figura 94 - Fachada Frontal

Figura 95 - Fachada Fundos

Figura 96 - Quadro de Áreas Hangar 4

Figura 97 - Planta Baixa do Hangar 4

Figura 98 - Hangar 4 - Galpão

Figura 99 - Hangar 4 - Portão Acesso Aeronaves

Figura 100 - Planta Ampliada Salas Administrativas do Térreo

Figura 101 - Salas Administrativas - Hangar 4

Figura 102 - Sala Recursos Humanos - Térreo

Figura 103 - Planta Baixa Ampliada Mezzanino - Hangar 4

Figura 104 - Sala de Compras - Hangar 4

Figura 105 - Sala da Administração - Hangar 4

Figura 106 - WC Masculino - Mezzanino Hangar 4

Figura 107 - Planta Baixa Ampliada do Refeitório - Hangar 4

Figura 108 – Fachada Frontal Refeitório - Hangar 4

Figura 109 - Fachada Lateral Refeitório - Hangar 4

Figura 110 – Vista da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Maricá

Figura 111 - Vista Aérea dos Pátio 1 e Pátio 2 do Aeroporto de Maricá

Figura 112 - Vista Ampliada do Pátio 1 – Vagas para 6 Aeronaves

Figura 113 - Vista Ampliada do Pátio 2 Vagas para 2 Aeronaves

Figura 114 - Vista Aérea do Hangar IMA

Figura 115 – Fachada Principal - IMA

Figura 116 – Acesso Principal - IMA

Figura 117 – Galpão de Aeronaves - IMA

Figura 118 – Vista do Anexo e Girau - IMA

Figura 119 – Banheiro Feminino

Figura 120 – Banheiro Masculino

Figura 121 – Sala Baterias

Figura 122 – Hall Acesso – Pav. Superior

Figura 123 – Sala – Pav. Superior

Figura 124 – Quarto – Pav. Superior

Figura 125 – Banheiro Suíte – Pav. Superior

Figura 126 – Banheiro Social – Pav. Superior

Figura 127 – Terraço – Pav. Superior

Figura 128 – Vista Aérea das Subestações e Sala QTA

Figura 129 – Subestação 300kVA e Sala de QTA

Figura 130 – Subestação 225kVA

Figura 131 – Vista Aérea do Sistema de Abastecimento e Casa de Bomba

Figura 132 – Sistema de Abastecimento e Casa de Bomba

Figura 133 – Sistema de Abastecimento e Casa de Bomba

Figura 134 – Vista Aérea do Posto de Abastecimento de Aeronaves – PAA

Figura 135 – Posto de Abastecimento de Aeronaves – PAA

  - Construções Existentes e Suas Características

HANGAR 1 ou CENTRAL

Hangar 1 ou Central – Fotos

Figura 3 - Hangar 1 ou Central Lado B - Térreo

Figura 2- Hangar 1 ou Central Lado A - Térreo

Figura 4 - Quadro de Áreas – Hangar 1 ou Central

Figura 1 - Localização do Hangar Central no Sítio Aeroportuário

    - Hangar 1 ou Central – Planta Baixa do Pavimento Térreo

Figura 5 - Planta Baixa Térreo Hangar 1

Figura 6 - Galpão do Hangar 1

- Galpão Principal do Hangar 1

      - Galpão é composto de estrutura em concreto pré-moldado e paredes de vedação em de bloco de concreto sendo parte aparente com pintura acrílica branca e parte emboçado com pintura acrílica branca e toda estrutura de concreto na cor cinza escuro. O acesso principal com porta articulada retrátil de 6,00mts de altura por 21,00mts de largura com pintura esmalte na cor cinza. Piso em concreto estrutural classe C30 fck ≥ 30Mpa, classe de agressividade ambiental nível III, concreto das lajes resistente a sulfatos, concreto magro fck ≥ 10Mpa, aço armadura passiva CA-50, cobrimentos das armaduras de 4,00cm, capacidade para suportar aeronave S-92 peso aproximado 12 toneladas. Telhado em perfis de estrutura metálica com telhas de alumínio trapezoidal onduladas e 12 telhas translucidas trapezoidais. Fechamento frontal e fundos em ½ altura de telhas em alumínio trapezoidais.

01 Galpão com 1.347,30m2

      - Reservatório de Água executado concreto armado com as dimensões 6,54 m2 X 6,50 x 1.00 metros totalizando um volume de 42.000 litros, contendo uma tampa para acesso em alumínio de dimensões 67X67cm.

01 Reservatório com 42.000 litros

      - Almoxarifado executado em paredes de vedação de bloco de concreto com acabamento em pintura acrílica contendo 01 esquadria de alumínio anodizado natural de correr com vidro incolor espessura 4mm, sob a laje de suporte do Tanque de LGE de 5 toneladas.

01 almoxarifado com 15,75m2

Figura 7 - Planta Baixa Hangar 1 Lado B

Figura 10 - Sala Diretoria de Controle Interno

Figura 9 - Sala Diretoria de Operações

Figura 11 - Sala de Obras e Projetos

Figura 8 - Lado B Hangar 1

Planta Baixa do Pavimento Térreo Lado B

- Pavimento Térreo – Lado B

b.1.	Sala 101-LB, Sala 102-LB, Sala 104-LB (CPL), Certame e Hall (CPL)

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: pintura acrílica com Sistema de Instalação de Elétrica e Lógica aparentes

Pisos: laminado melamínico

Esquadrias: porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte e janelas em alumínio anodizado natural com vidro incolor espessura 4mm

02 Salas Administrativas com 130,23m2

03 Salas CPL com 78,37m2

Totalizando: 208,60m2

b.2.	Salas 102A-LB, 103-LB e Sala Fiscal de Pátio

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: pintura acrílica com Sistema de Instalação de Elétrica e Lógica aparentes

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta de madeira veneziana e lisa com acabamento em pintura esmalte e janelas em alumínio anodizado natural com vidro incolor espessura 4mm.

03 Salas Administrativas com 81,31m2

Totalizando: 81,31m2

b.3.	WC Feminino/Masculino e Copa

- As áreas molhadas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: revestimento cerâmico e pintura acrílica

Pisos: cerâmicos

Esquadrias: porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte e janelas em alumínio anodizado natural com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Feminino com 14,54m2

01 WC Masculino com 9,78m2

01 Copa com 18,86m2

01 Circulação dos WC´s com 5,56m2

Totalizando: 48,74m2

1.1.2.	Hangar 1 ou Central – Planta Baixa do Pavimento Superior

Figura 12 – Hangar 1 ou Central – Pavimento Superior Lados A e B

1.1.2.1.	Planta Baixa do Pavimento Superior Lado A

Figura 14 - Recepção Salas Administrativas Lado A

Figura 13- Planta Baixa do Pavimento Superior Lado A

Figura 17 - Sala Administrativa 207

Figura 15 - Sala Administrativa 205

Figura 16 - Sala Administrativa 206

- Hangar Central Salas Lado A – Pavimento Superior

a.1.	Recepção, Salas Administrativas, Depósito (TI), Circulações e Plataforma Elevatória

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes pintura acrílica com Sistema de Instalação de Elétrica e Lógica aparentes

Pisos: laminado melamínico

Esquadrias: porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte e janelas em alumínio anodizado natural com vidro incolor espessura 4mm

07 Salas Administrativas 201LA à 207LA com 182,27m2

02 Recepção e Reunião com 30,22m2

05 Deposito (TI), Circulações e Plataforma Elevatória com 55,52m2

Totalizando: 268,01m2

a.2.	WC Feminino, WC Masculino e Copa

- As áreas molhadas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes WC: revestimento cerâmico

Paredes Copa: cerâmica ½ altura e pintura acrílica ½ altura

Pisos: cerâmicos

Esquadrias: porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte e janelas em alumínio anodizado natural com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Feminino com 15,05m2

01 WC Masculino com 19,05m2

01 Copa com 7,97m2

Totalizando: 42,07m2

Figura 21 - Sala Operações 206

Figura 20 – Sala Operações 205

Figura 19 - Sala Operações 202

Figura 18- Planta Baixa do Pavimento Superior Lado B

1.1.2.2.	Planta Baixa do Pavimento Superior Lado B

- Hangar 1 ou Central Salas Lado B – Pavimento Superior

b.1.	Sala da Estação Prestadora de Serviços de Tráfico Aéreo - EPTA

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Teto WC – Pintura acrílica

Paredes: pintura acrílica com Sistema de Instalação de Elétrica e Lógica aparentes

Parede WC - cerâmica

Pisos: laminado melamínico

Piso WC – cerâmico

Esquadrias: porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte e janelas em alumínio anodizado natural com vidro incolor espessura 4mm

Esquadria WC - porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte e janelas em alumínio anodizado natural com vidro incolor espessura 4mm

02 Salas 201A-LA/201B-LA e Circulação com 43,71m2

01 WC com 5,88m2

Totalizando: 49,59m2

b2.	Salas de Operações

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: pintura acrílica com Sistema de Instalação de Elétrica e Lógica aparentes

Pisos: cerâmico e cimentado pintado

Esquadrias: porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte e janelas em alumínio anodizado natural com vidro incolor espessura 4mm

06 Salas de Operações 202-LB, 203-LB, 205LB à 207B-LB

Totalizando: 131,15m2

b3.	Sala de TI, Data Center e Sala de Baterias

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: pintura acrílica com Sistema de Instalação de Elétrica e Lógica aparentes

Parede – cerâmica sala de bateria

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte e janelas em alumínio anodizado natural com vidro incolor espessura 4mm e 01 Porta corta-fogo para acesso a sala de baterias.

01 Sala de TI, Data Center e Sala Bateria

Totalizando: 29,33m2

b.4.	WC Feminino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: cerâmica

Pisos: cerâmico

4 Box de vasos sanitários

Esquadrias: porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte e janelas em alumínio anodizado natural com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Feminino

Totalizando: 21,60m2

b.5.	Circulação

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: pintura acrílica com Sistema de Instalação de Elétrica e Lógica aparentes e ½ alvenaria em bloco de concreto com pintura acrílica com guarda corpo de estrutura tubular

Pisos: Concreto com pintura para piso

Esquadria: porta em alumínio com pintura eletrostática branca para acesso a escada externa

  - TPS - Fotos

TPS

Figura 22 - Localização do TPS no Sítio Aeroportuário

Figura 24 - Fachada Fundos - TPS

Figura 23 - Fachada Frontal - TPS

Figura 25 - Quadro de Área do TPS

    - Terminal de Passageiros (TPS) – Planta Baixa – Visão Geral

Figura 26 - Planta Baixa do TPS

- Terminal de Passageiros

O Terminal de Passageiros do Aeroporto de Maricá é composto de 02 salas para briefing, 01 sala VIP, 01 posto médico, 01 cafeteria, 01 banheiro masculino, 01 banheiro feminino e 01 banheiro para portadores de necessidades especiais, 01 área de embarque, 01 área de desembarque. As paredes internas são em divisórias de Dry Wall emassadas com massa PVA e pintura acrílica e rodapés de madeira com pintura esmalte. Os tetos dos banheiros são em forro de gesso emassados com massa PVA e pintura acrílica branca, e o teto do TPS é em forro estruturado com placas removíveis de isopor.

Figura 28 - Saguão do TPS

Abaixo descrevemos as respectivas áreas:

Figura 27- Acesso Principal TPS

Figura 30 - Circulação do TPS

Figura 31 - Circulação c/ Saída de Emergência

Figura 29 - Café

a.1.	Saguão, Café e Circulação

Tetos: rebaixo em forro estruturado com placas removíveis de isopor com luminárias de embutir e caixa de som de embutir.

Paredes: pintura interna acrílica sobre emassamento com massa PVA.

Pisos: porcelanato 60 x 60 cm e rodapés em madeira com pintura esmalte.

Esquadrias: porta de vidro temperado incolor 10mm 4 folhas sendo 2 fixas e 2 de correr, 07 vidros temperados fixos de 10mm incolor e 01 porta corta-fogo.

Totalizando: 280,03m2

Figura 35 - Sala Administrativa

Figura 34 - Credenciamento

Figura 33- Balcões do Check-In

Figura 32- Acesso ao Check-In

a.2.	Check-In, Bagagem, Sala Administração e Security

Tetos: rebaixo em forro estruturado com placas removíveis de isopor com luminárias de embutir e caixa de som de embutir.

Paredes: pintura interna acrílica sobre emassamento com massa PVA.

Pisos: porcelanato 60 x 60 cm e rodapés em madeira com pintura esmalte.

Esquadrias: 02 portas de vidro temperado jateado 01 folha de correr, vidro fixo com abertura para retirada de credenciamento, 02 portas de madeira com pintura esmalte.

Balcões: em MDF com acabamento de formica.

Totalizando: 64,88m2

Figura 37- Acesso ao Raio X do Embarque

Figura 39 - Sala Espera Embarque

Figura 36 - Catraca Embarque

Figura 38- Saída Raio X do Embarque

a.3.	Embarque, Raio X e Sala Espera Embarque

Tetos: rebaixo em forro estruturado com placas removíveis de isopor com luminárias de embutir e caixa de som de embutir.

Paredes: pintura interna acrílica sobre emassamento com massa PVA.

Pisos: porcelanato 60 x 60 cm e rodapés em madeira com pintura esmalte.

Esquadrias: 02 portas de vidro temperado incolor 10mm com 01 folha de correr cada.

Sistema de Controle: 01 catraca eletrônica com anteparas em vidro tempero 10mm incolor para controle do embarque

01 Raio X com Scanner para controle de metais.

Totalizando: 80,62m2

Figura 42 – Saída do Desembarque

Figura 41 - Sala de Desembarque

Figura 40- Catraca do Desembarque

a.4.	Desembarque

Tetos: rebaixo em forro estruturado com placas removíveis de isopor com luminárias de embutir e caixa de som de embutir.

Paredes: pintura interna acrílica sobre emassamento com massa PVA.

Pisos: porcelanato 60 x 60 cm e rodapés em madeira com pintura esmalte.

Esquadrias: 01 porta de vidro temperado incolor 10mm com 01 folha de correr cada.

Figura 46 - WC Masculino

Figura 45 - WC Feminino

Figura 47 - WC PNE

Figura 44 - Posto Médico Interior

Figura 43 - Posto Médico - Acesso

Sistema de Controle: 01 catraca eletrônica com anteparas em vidro tempero 10mm incolor para controle do desembarque

a.5.	Posto Médico, WC PNE, WC Feminino e WC Masculino

Tetos: rebaixo em forro de gesso com massa PVA e acabamento com pintura acrílica nos banheiros e rebaixo em forro estruturado com placas removíveis de isopor com luminárias de embutir e caixa de som de embutir no posto médico.

Paredes: revestimento em cerâmico.

Pisos: cerâmica esmaltada 35 x35

Esquadrias: 01 porta de vidro jateado temperado incolor 10mm com 01 folha de correr, 06 portas venezianas em alumínio para box, 04 portas de madeira com pintura esmalte. 03 janelas em alumínio natural tipo maxim ar com vidro incolor.

Totalizando: 33,57m2

Figura 50 - Sala de Briefing 2

Figura 49 - Sala de Briefing 1

Figura 48 - Sala Vip

a.6.	Sala Vip. Briefing 1 e Briefing 2

Tetos: rebaixo em forro estruturado com placas removíveis de isopor com luminárias de embutir e caixa de som de embutir.

Paredes: pintura interna acrílica sobre emassamento com massa PVA.

Pisos: porcelanato 60 x 60 cm e rodapés em madeira com pintura esmalte.

Esquadrias: portas de madeira com acabamento em pintura esmalte, 05 janelas de alumínio natural tipo maxim ar com vidro incolor.

Totalizando: 70,46m2

Figura 51 - Depósito TPS

a.7.	Depósito do TPS

Tetos: rebaixo em forro estruturado com placas removíveis de isopor com luminárias de embutir e caixa de som de embutir.

Paredes: emboço camurçado.

Pisos: porcelanato 60 x 60 cm e rodapés em madeira com pintura esmalte.

Esquadrias: portas de madeira com acabamento em pintura esmalte.

HANGAR 2

Figura 55 - Quadro de Áreas – Hangar 2

Figura 54 - Vista Interna do Hangar 2

Figura 53 - Vista Frontal do Hangar 2

Figura 52 - Localização do Hangar 2 no Sítio Aeroportuário

Hangar 2 - Fotos

    - Planta Geral do Pavimento Térreo – Hangar 2

Figura 56 – Planta Baixa Térreo Hangar 2

Figura 57 - Galpão Principal hangar 2

- Galpão Principal do Hangar 2

Estrutura Principal: em perfis de concreto pré-moldado com cobertura em estrutura metálica treliçada e telhas metálicas tipo canaletas onduladas, com uma telha translúcida.

Paredes: em bloco de concreto estrutural ½ altura com pintura acrílica branca e ½ parede em chapa metálica tipo trapezoidal com pintura eletrostática na cor cinza fosca

Esquadrias: em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca. Portão articulado retrátil para acesso de aeronaves medindo 20 metros de largura e 6 metros de altura com pintura esmalte na cor cinza. 02 portas para acesso lateral em alumínio com pintura eletrostática na cor branca

Instalações elétricas aparentes tipo conduletes e luminárias de sobrepor fixadas na estrutura do telhado.

Piso: em concreto estrutural classe C30 fck ≥ 30Mpa, classe de agressividade ambiental nível III, concreto das lajes resistente a sulfatos, concreto magro fck ≥ 10Mpa, aço armadura passiva CA-50, cobrimentos das armaduras de 4,00cm, capacidade para suportar aeronave S-92 peso aproximado 12 toneladas, com acabamento em pintura epóxi na cor bege e pintura de sinalização de advertência na cor azul com contorno de faixa amarela.

01 Galpão com 1.099,60m2

Figura 58 - Pavto Térreo, WC´s, Casa de Bombas Hangar 2

- Pavimento Térreo

b.1.	WC Feminino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: cerâmica a ½ altura e restante em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim ar com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Feminino

Totalizando: 4,30m2

b.2.	WC Masculino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: cerâmica a ½ altura e restante em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim ar com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Masculino

Totalizando: 4,30m2

b.3.	Casa de Bombas de Incêndio

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo em gesso com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: ½ parede em cerâmica e ½ parede com pintura acrílica na cor branca

Pisos: cimentado áspero

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim-ar com vidro incolor espessura 4mm

01 Casa de Bombas

Totalizando: 7,50m2

b.4.	Casa de Bombas de Recalque

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo em gesso com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: ½ parede em cerâmica e ½ parede com pintura acrílica na cor branca

Pisos: cimentado áspero

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim-ar com vidro incolor espessura 4mm

01 Casa de Bombas de Recalque

Figura 59 - Reservatório com Guara Corpo

Totalizando: 4,50m2

b.5.	Reservatório Inferior

- Reservatório de água construído em concreto armado

Paredes: ½ parede em bloco de concreto com pintura acrílica na cor branca

Esquadrias: guarda corpo em estrutura tubular com pintura esmalte na cor cinza claro

01 Reservatório com 41.000 litros

b.6.	Escada Metálica de Acesso ao Mezzanino

- Essa área tem como especificação básica piso em concreto revestido de cerâmica na cor bege, guarda corpo em estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor branca.

1.3.2.	Mezanino – Hangar 2

Figura 60 - Hangar 2 – Mezzanino

Figure 14 - Planta Baixa Mezanino

Figura 62- Vista Frontal do Mezzanino

Figura 61- Planta Baixa do Mezzanino Hangar 2

a.	Mezzanino do Hangar 2

Construído em perfis metálicos tipo I com acabamento em pintura esmalte na cor branca, laje em estrutura metálica com acabamento de piso cerâmico 60x60cm na cor bege clara e fechamento em paredes de drywall com acabamento em pintura acrílica na cor branca. Guarda corpo em alumínio tubular com pintura eletrostática na cor branca.

a.1.	WC Feminino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo de gesso com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: em drywall com cerâmica a ½ altura e restante em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim ar com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Feminino

Totalizando: 4,30m2

a.2.	WC Masculino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo de gesso com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: em drywall com cerâmica a ½ altura e restante em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim-ar com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Masculino

Totalizando: 4,30m2

a.3.	Salas do Mezzanino 203, 204 e 205

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo de gesso com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: em drywall com pintura acrílica na cor branca, e instalações aparentes

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio de correr com pintura eletrostática na cor branca com vidro incolor espessura 4mm

03 Salas Administrativas

Totalizando: 68,89m2

a.4.	Copa e Depósito 201 e 202

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo de gesso com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: em drywall com cerâmica a ½ altura e restante em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio tipo maxim ar com pintura eletrostática na cor branca com vidro incolor espessura 4mm

02 Salas

Totalizando: 13,71m2

Figura 64 - Vista Interna do Hangar 3

Figura 65 - Vista Frontal do Hangar 3

Figura 63 - Localização do Hangar 3 no Sítio Aeroportuário

Hangar 3 - Fotos

HANGAR 3

Figura 66 - Quadro de Área do Hangar 3

    - Planta Geral do Pavimento Térreo – Hangar 3

Figura 67 - Planta Baixa Térreo Hangar 3

Figura 68 - Galpão Principal Hangar 3

- Galpão Principal - Hangar 3

Estrutura Principal: em perfis metálicos tipo I, cobertura em estrutura metálica treliçada e telhas metálicas tipo canaletas onduladas, com uma telha translúcida.

Paredes: em bloco de concreto estrutural ½ altura com pintura acrílica branca e ½ parede em chapa metálica tipo trapezoidal com pintura eletrostática na cor cinza fosca

Esquadrias: em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca. Portão articulado retrátil para acesso de aeronaves medindo 20 metros de largura e 6 metros de altura com pintura esmalte na cor cinza. 02 portas para acesso lateral em alumínio com pintura eletrostática na cor branca

Instalações elétricas aparentes tipo conduletes e luminárias de sobrepor fixadas na estrutura do telhado.

Piso: em concreto estrutural classe C30 fck ≥ 30Mpa, classe de agressividade ambiental nível III, concreto das lajes resistente a sulfatos, concreto magro fck ≥ 10Mpa, aço armadura passiva CA-50, cobrimentos das armaduras de 4,00cm, capacidade para suportar aeronave S-92 peso aproximado 12 toneladas, com acabamento em pintura epóxi na cor bege e pintura de sinalização de advertência na cor azul com contorno de faixa amarela.

01 Galpão com 1.099,60m2

Figura 69 - Pavto Térreo Hangar 3

- Pavimento Térreo - Hangar 3

b.1.	WC Feminino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: cerâmica a ½ altura e restante em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim ar com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Feminino

Totalizando: 4,30m2

b.2.	WC Masculino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: cerâmica a ½ altura e restante em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim ar com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Masculino

Totalizando: 4,30m2

b.3.	Casa de Bombas de Incêndio

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo em gesso com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: ½ parede em cerâmica e ½ parede com pintura acrílica na cor branca

Pisos: cimentado áspero

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim ar com vidro incolor espessura 4mm

01 Casa de Bombas

Totalizando: 7,50m2

b.4.	Casa de Bombas de Recalque

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo em gesso com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: ½ parede em cerâmica e ½ parede com pintura acrílica na cor branca

Pisos: cimentado áspero

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim ar com vidro incolor espessura 4mm

01 Casa de Bombas de Recalque

Figura 70 - Reservatório

Totalizando: 4,50m2

b.5.	Reservatório de Água

- Reservatório de água construído em concreto armado

Paredes: ½ parede em bloco de concreto com pintura acrílica na cor branca

Esquadrias: guarda corpo em estrutura tubular com pintura esmalte na cor cinza claro

01 Reservatório com 41.000 litros

b.6.	Escada Metálica de Acesso ao Mezzanino

- Essa área tem como especificação básica piso em concreto revestido de cerâmica na cor bege, guarda corpo em estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor branca

Figura71 - Mezzanino Hangar 3

Mezanino – Hangar 3

Figura 72- Planta Baixa Mezzanino Hangar 3

Figura 73 - Vista do Mezzanino Hangar 3

a.	Mezzanino do Hangar 3

Construído em perfis metálicos tipo I com acabamento em pintura esmalte na cor cinza escuro, laje em estrutura metálica com acabamento de piso de concreto, guarda corpo em alumínio tubular com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Paredes de fechamento em bloco de concreto emboçada com acabamento em pintura acrílica branca. Esquadrias de alumínio de correr em 4 folhas, 2 fixas e 2 de abrir (04 unidades), com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e vidro liso incolor 4mm. Esquadria basculante em alumínio com pintura eletrostática na cor branca com vidro liso incolor 4mm (01 unidade). Instalação elétrica aparente tipo condulete.

a.1.	WC Feminino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo de gesso com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: em drywall com cerâmica a ½ altura e restante em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim-ar com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Feminino

Totalizando: 4,30m2

a.2.	WC Masculino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo de gesso com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: em drywall com cerâmica a ½ altura e restante em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmico

Esquadrias: porta em alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática na cor branca e janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca tipo maxim-ar com vidro incolor espessura 4mm

01 WC Masculino

Totalizando: 4,30m2

  - Prédio do Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio - SESCINC - Fotos

SESCINC

Figura 74 - Localização do SESCINC no Sítio Aeroportuário

Figura 75- Vista Frontal SESCINC

Figura 77 - Vista Lateral Esquerda SESCINC

Figura 76 - Vista Lateral Direita SESCINC

Figura 78 - Quadra de Área SESCINC

    - SESCINC - Pavimento Térreo

Figura 79 - Planta Baixa Térreo SESCINC

O Prédio de SESCINC teve sua construção de forma convencional, sendo sua fundação executada em radier com concreto fck 40Mpa e sua supra estrutura feita em estrutura de concreto armado, e vedação em bloco de concreto. Abaixo relacionamos as áreas existentes neste prédio.

Figura 80 - Garagem do SESCINC

Pavimento Térreo do SESCINC

Figura 81 – Acesso Principal do SESCINC

a.1.	Garagem

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Cobertura: Estrutura metálica aparente com acabamento em pintura esmalte e telhas de alumínio natural tipo trapezoidal com luminárias de sobrepor

Paredes: textura com acabamento em pintura acrílica na cor vermelha

Pisos: em concreto com acabamento em cimentado

Esquadrias: portas em vidro temperado 10mm com puxadores em alumínio com pintura eletrostática na cor branca

Totalizando: 134,36m2

Figura 84- Alojamento Feminino

Figura 83 - Alojamento Masculino

Figura 82 – Circulação Interna

a.2.	Circulação Interna (Acesso), Alojamentos Masculino e Feminino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: laje pré-moldada com pintura acrílica na cor branca com luminárias de sobrepor

Paredes: emboçadas, emassadas com acabamento em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmica esmaltada e rodapé cerâmico na cor bege

Esquadrias: 01 porta de acesso em vidro temperado com 1 folha de abrir espessura 10mm com puxadores em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, 02 portas de madeira com acabamento em verniz e 03 janelas em alumínio com pintura eletrostática na cor branca 4 folhas sendo 2 de correr e 2 fixas com vidro liso incolor espessura 4mm

01 Circulação Interna com 23,92m2

01 Alojamento Masculino com 20,00m2

01 Alojamento Feminino 22,38m2

Totalizando: 66,30m2

Figura 85 - Sala de Instruções/Treinamento

a.3.	Sala de Instruções/Treinamento

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Teto 1: laje pré-moldada com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Teto 2: forro rebaixado em gesso com pintura acrílica na cor branca e luminárias de embutir

Paredes: emboçadas e emassadas com acabamento em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmica esmaltada e rodapé cerâmico na cor bege

Esquadrias: 01 porta de acesso em vidro temperado 2 folhas de abrir espessura 10mm com puxadores em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, 03 janelas em alumínio com pintura eletrostática na cor branca 4 folhas sendo 2 de correr e 2 fixas com vidro liso incolor espessura 4mm

01 Sala com 61,47m2

Figura 86 - Copa

Totalizando: 61,47m2

Figura 87 - WC Masculino

Figura 89 - WC Feminino

a.4.	Copa, Vestiário Masculino e Vestiário Feminino

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Teto: forro em gesso com pintura acrílica na cor branca e luminárias de sobrepor

Paredes: ½ paredes com emboço e emassadas com acabamento em pintura acrílica na cor branca e ½ paredes com acabamento em cerâmica na cor cinza claro

Pisos: cerâmica esmaltada na cor bege

Esquadrias: 03 portas em madeira com acabamento em verniz, 01 janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branca 4 folhas sendo 2 de correr e 2 fixas com vidro liso incolor espessura 4mm, 06 portas box em alumínio natural tipo veneziana e 02 janelas tipo maxim ar com vidro liso incolor 4mm.

Divisórias: 06 divisórias em mármore banco

01 Copa com 17,90m2

01 Vestiário Masculino 10,07m2

01 Vestiário Feminino 10,24m2

Totalizando: 38,21m2

Figura 89 – Depósito Mat. Antichama

a.5.	Depósito de Material Antichama

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Teto: laje pré-moldada com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: emboçadas e emassadas com acabamento em pintura acrílica na cor branca e azulejo 20x20cm parede do tanque de PVC

Pisos: cerâmica esmaltada na cor bege

Esquadrias: 01 porta de abrir duas folhas em vidro temperado 10mm.

01 Depósito com 9,44m2

Totalizando: 9,44m2

Figura 90 - Gerador e Reservatório

a.6.	Área do Reservatório Inferior e Gerador de Emergência

- Reservatório elevado em estrutura de PVC com capacidade 10.000 litros para atendimento no caso de falta de água para abastecimento dos carros de socorro.

- Gerador de emergência: composto de Grupo Motor Gerador para uso como Fonte Auxiliar, modelo MX58PWSLAR2, com operação automática e potência de 58/53 kVA em regime Stand-By/Prime na tensão de 220/127 Volts, frequência 60 Hz, fator de potência 0,8 ind., para alimentar cargas variáveis em instalação ao tempo emergência.

    - SESCINC - Pavimento Superior

Figura 91 - Planta Baixa Pavimento Superior SESCINC

- Pavimento Superior do SESCINC

Figura 92 - Torre de Observação do SESCINC

b.1.	Torre de Observação

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Teto: laje pré-moldada com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: emboçadas e emassadas com acabamento em pintura acrílica na cor branca

Pisos: cerâmica esmaltada na cor bege

Esquadrias: 03 janelas de correr sendo 2 fixas e 2 móveis em alumínio com pintura eletrostática na cor branca e vidro liso incolor 4mm.

01 Torre de Observação com 12,65m2

Totalizando: 12,65m2

b.2.	WC

- Essa área tem como especificações básicas as seguintes descrições:

Teto: laje pré-moldada com pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: acabamento cerâmico na cor bege

Pisos: cerâmica esmaltada na cor bege

Esquadrias: 01 porta de madeira com acabamento em verniz.

01 WC com 2,90m²

Totalizando: 2,90m2

  - Hangar 4 ou CIMAER - Fotos

HANGAR 4

Figura 93 - Localização do Hangar 4 no Sítio Aeroportuário

Figura 95 - Fachada Fundos

Figura 94 - Fachada Frontal

Figura 96 - Quadro de Áreas Hangar 4

    - Hangar 4 ou CIMAER – Planta Baixa do Pavimento Térreo

Figura 97 - Planta Baixa do Hangar 4

Figura 98 - Hangar 4 - Galpão

Figura 99 - Hangar 4 - Portão Acesso Aeronaves

- Galpão Principal do Hangar 4

Estrutura Principal: em perfis pré-fabricados em concreto armado, cobertura em estrutura pré-fabricada em concreto e telhas metálicas tipo trapezoidal.

Paredes: em bloco de concreto estrutural com pintura acrílica na cor cinza, e fechamento em venezianas de alumínio com pintura eletrostática na cor branca.

Esquadrias: 25 janelas em alumínio tipo maxim ar 4 folhas com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e vidro 4mm incolor. 01 Portão automático de alumínio tipo basculante acesso lateral esquerda. 01 portão articulado retrátil para acesso de aeronaves medindo 20 metros de largura e 6 metros de altura com pintura eletrostática na cor branca com parte em chapa de alumínio corrugado e parte em policarbonato. 01 portão de acesso principal em ferro com pintura esmalte.

Instalações elétricas aparentes tipo conduletes e 03 luminárias tipo pendentes fixadas em cabo de aço, 12 refletores fixados nos pilares pré-moldados.

Piso: em concreto estrutural com acabamento em cerâmica na cor bege clara.

Escada de acesso ao mezzanino em concreto com acabamento em cerâmica na cor bege clara e guarda corpo perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e fechamento em vidro temperado incolor.

01 Galpão com 995m2

Figura 101 - Salas Administrativas - Hangar 4

Figura 102 - Sala Recursos Humanos - Térreo

Figura 100 - Planta Ampliada Salas Administrativas do Térreo

1.6.1.1.	Planta Baixa Pavimento Térreo – Salas Administrativas – Hangar 4

- Salas Administrativas e Sala Vazia

b.1.	Sala Compliance, Sala Recursos Humanos, Sala Diretoria Administrativa e Sala Vazia.

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo em lâminas de PVC com luminárias eletrônicas de embutir e sobrepor

Paredes: pintura acrílica com Sistema X para Instalação de Elétrica e Lógica aparentes

Pisos: Cerâmico na cor bege claro

Esquadrias: porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte na cor branca e janelas de correr em alumínio com pintura eletrostática na cor branca com vidro incolor espessura 4mm. E uma porta de alumínio 2 folhas com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.

03 Salas Administrativas com 71,43m2

01 Sala Vazia 46,39m2

Totalizando: 117,82m2

b.2.	WC Masculino, WC Feminino e Copa

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: pintura acrílica com luminárias de sobrepor

Paredes: ½ altura com cerâmica na cor branca e ½ altura com pintura acrílica na cor branca.

Pisos: cerâmico na cor bege claro

Esquadrias: porta de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte na cor branca e janelas de correr em alumínio com pintura eletrostática na cor branca com vidro incolor espessura 4mm. E uma porta de alumínio 2 folhas com acabamento em pintura eletrostática na cor branca (Sala Vazia).

01 WC Masculino, 01 WC Feminino e 01 Copa

Totalizando: 15m2

Figura 105 - Sala da Administração – Mezzanino Hangar 4

Figura 104 - Sala de Compras – Mezzanino Hangar 4

Figura 103 - Planta Baixa Ampliada Mezzanino - Hangar 4

Mezzanino – Hangar 4

- Mezzanino do Hangar 4 – Salas Administrativas

a.1.	Sala de Compras, Sala de TI, Sala de Contabilidade, Salas do Financeiro e Circulação

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo em lâminas de PVC com luminárias eletrônicas de embutir e sobrepor

Paredes: pintura acrílica com Sistema de Instalação de Elétrica e Lógica aparentes

Pisos: Cerâmico na cor bege claro

Esquadrias: portas de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte na cor branca e janelas de correr 4 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branca com vidro incolor espessura 4mm. Guarda corpo tubular em alumínio com pintura eletrostática na cor branca e vidro temperado na cor verde.

05 Salas Administrativas com 100,96m2

01 Circulação com 28,09m2

Totalizando: 129,05m2

Figura 106 - WC Masculino - Mezzanino Hangar 4

a.2.	WC Feminino e WC Masculino

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo em PVC com luminárias eletrônicas de embutir

Paredes: emboçada com acabamento em cerâmica na cor branca

Pisos: cerâmico na cor bege claro

Esquadrias: portas de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte na cor branca e janelas de correr 4 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branca com vidro incolor espessura 4mm. Guarda corpo tubular em alumínio com pintura eletrostática na cor branca e vidro temperado na cor verde.

01 WC Masculino com 4,00m2

01 WC Feminino com 4,02m2

Totalizando: 8,02m2

    - Refeitório e Depósito - Hangar 4

Figura 108 – Fachada Frontal Refeitório - Hangar 4

Figura 109 - Fachada Lateral Refeitório - Hangar 4

Figura 107 - Planta Baixa Ampliada do Refeitório - Hangar 4

- Refeitório e Depósito - Hangar 4

- Essas áreas têm como especificações básicas as seguintes descrições:

Tetos: rebaixo em PVC com luminárias de sobrepor

Paredes: emboçada com acabamento em cerâmica na cor branca

Pisos: cerâmico na cor bege claro

Esquadrias: portas de madeira lisa com acabamento em pintura esmalte na cor branca e janelas de correr 4 folhas em madeira com acabamento em pintura esmalte na cor branca e vidro liso incolor 4mm.

01 Refeitório com 35,11m2

Totalizando: 35,11m2

  - Pista de Pouso e Decolagem - Fotos

PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Figura 110 - Vista Aérea da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Maricá

  - Pista de Pouso e Decolagem – Características Básicas

O Aeroporto de Maricá possui uma pista de pouso e decolagem em asfalto com as dimensões de 1190 (hum cento e noventa) metros de comprimento e 30 (trinta) metros de largura.

Devido as limitações, a pista está homologada com as dimensões de 850 (oitocentos e cinquenta) metros de comprimento e 30 (trinta) metros de largura e uma área de escape não trabalhada de 25 metros do bordo da pista, para os dois lados, ao longo da sua extensão.

A mesma pavimentada em CBUQ com aproximadamente 10 (dez) cm de espessura sob uma base de aproximadamente 20 (vinte) cm em bica corrida.

Possui baixa suportação e seu PCN varia entre 6 e 12 ao longo da extensão.

A viabilidade de expansão da pista existe até o limite de 1000 (mil) metros de comprimento com 30 (trinta) metros de largura com a construção de uma área de escape trabalhada de 25 (vinte e cinco) metros de largura do bordo da pista, para os dois lados, ao longo de sua extensão que seria de 1000 (mil) metros. Nessa expansão a pista atingiria o PCN de 16 estando apta para pousos e decolagens de aviões tipo ATR-42 com capacidade de até 50 passageiros, e ATR-72 com capacidade de transportar até 74 passageiros.

A infraestrutura da pista, abaixo da base, é afetada pela superficialidade do nível de água, com afloramento freático em algumas regiões, o que propicia a ocorrência de algumas camadas de solo mole, evidenciadas nos boletins de sondagem realizados para estudos preliminares de projetos para recuperação dela.

Pátio 1

Pátio 2

Figura 113 - Vista Ampliada do Pátio 2 Vagas para 2 Aeronaves

Figura 112 - Vista Ampliada do Pátio 1 – Vagas para 6 Aeronaves

Figura 111 - Vista Aérea dos Pátio 1 e Pátio 2 do Aeroporto de Maricá

Pátio 1 e Pátio 2 – Fotos

  - Hangar da Inspeção Manutenção de Aeronaves (IMA) - Fotos

IMA

Figura 116 – Acesso Principal - IMA

Figura 115 – Fachada Principal - IMA

Figura 114 - Vista Aérea do Hangar IMA

- Hangar da IMA – Características Básicas

a.1	Pavimento Térreo

Figura 117 – Galpão de Aeronaves - IMA

Figura 118 – Vista do Anexo e Girau - IMA

Figura 121 – Sala Baterias

Figura 120 – Banheiro Masculino

Figura 119 – Banheiro Feminino

a.2	Pavimento Superior

Figura 127 – Terraço – Pav. Superior

Figura 126 – Banheiro Social – Pav. Superior

Figura 125 – Banheiro Suíte – Pav. Superior

Figura 122 – Hall Acesso – Pav. Superior

Figura 123 – Sala – Pav. Superior

Figura 124 – Quarto – Pav. Superior

O pavimento superior do Hangar IMA é composto de uma unidade contendo de 01 (uma) sala, 01 (um) hall de acesso, 02 (dois) quartos, 01 (uma) suíte, 01 (uma) cozinha, 01(um) banheiro social e terraço, conforme fotos apresentadas abaixo:

  - Subestações 300kVA, 225kVA e Sala de QTA

Figura 128 - Vista Aérea das Subestações e Sala QTA

Subestação 300kVA e Sala de QTA

Subestação 225kVA

a. Subestações de 300kVA, 225kVA e Sala de QTA – Características Básicas

Figura 129 – Subestação 300kVA e Sala de QTA

a.1 Subestação 300kVA e Sala de QTA

a.2 Subestação 225kVA

Figura 130 - Subestação 225kVA

Sistema de Abastecimento e Casa de Bomba

Figura 131 – Vista Aérea do Sistema de Abastecimento e Casa de Bomba

Sistema de Abastecimento e Casa de Bomba

a. Sistema de Abastecimento de Casa de Bomba – Características Básicas

Figura 133 - Sistema de Abastecimento e Casa de Bomba

Figura 132 - Sistema de Abastecimento e Casa de Bomba

Posto de Abastecimento de Aeronaves

Figura 134 – Vista Aérea do Posto de Abastecimento de Aeronaves - PAA

Posto de Abastecimento de Aeronaves – PAA

Figura 135 - Posto de Abastecimento de Aeronaves - PAA

a. Posto de Abastecimento de Aeronaves - PAA – Características Básicas

  - Grupos Geradores

O Sítio Aeroportuário dispõe de 6 (seis) grupos geradores sendo:

2 (dois) grupos geradores modelo HFW-255 T6B OS V220/60Hz AC5 INT CEA7, fabricante HIMOINSA

1 (um) grupo gerador modelo HFW-190 T6B OS V220/60Hz AC5 INT CEA7, fabricante HIMOINSA

1 (um) grupo gerador 260kVA motor MWM modelo 612TCA e gerador WEG modelo GTA_252AI44_B15T

2 (dois) grupos geradores modelo MX58PWSLAR2, operação automática, potência de 58/53 kVA em regime Stand-By/Prime, motor diesel PERKINS, modelo 1104-44G, refrigeração por radiador.